## Arkusz1
KOSZTORYS IWESTORSKI - MODENIZACJI FRAGMENTARYCZNEJ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO POŻARÓW NADLEŚNICTWA GNIEWKOWO
Lp. | Elementy z kosztami ryczałtowymi (montażu/instalacji, transportu oraz gwarancyjnymi) / prace / usługi | Producent-typ / kod CPV/ poz. w załączonym kosztorysie | Ilość | J.m. | Cena kat. materiałów | Cena materiałów + koszt zakupu wytworzenia | Wartość materiaów/usług | Cena jednostkowa | Wartość kosztorysowa
Uśrednione koszty zakupu, transportu i podstawowej 2 letniej gwarancji %
1 | Elementy prądotwórcze i akumulacji energii oraz elementy ich kontroli, sterowania i zabezpieczeń | CPV 45315300-1 | Instalacje zasilania elektrycznego
1 | Skrzynka – obudowa plastikowa ABS IP 65 800x600x260 |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Układ klimatyzacji akumulatorów na bazie klimatyzatora elektrycznego, dedykowana izolacja termiczna, dodatkowej małej obudowy bocznej PCV oraz kratki nawiewne i wywiewne z żaluzją kolektora chłodzącego klimatyzacji, z półkami aluminiowymi akumulatorów jako kolektor cieplny |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Czujka otwarcia – kontaktron (2 x drzwi szafy R, szafka sterownicza) |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Przekaźnik 12V 2A z podstawką na szynę DIN |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Czujnik analogowy temperatury w standardzie umożliwiającym podpięcie do systemu alarmowego |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | Wentylator 24VDC 5W 120x120x25mm 185m3/h 60000h/25st.C -10 do 70st.C max.85% wilg.wzgl. RH |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Profesjonalny zasilacz buforowy 2 x 5A 24V |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | Akumulator żelowy 12V 120Ah (żywotność w optymalnych warunkach 15lat) |  | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | Wentylator 230V z żauzją |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Elementy instalacyjne | CPV 45314300-4, CPV 45314320-0 | Instalowanie infrastruktury okablowania, Instalowanie okablowania komputerowego
1 | Kabel ekranowany LAN 7 KAT zewnętrzny |  | 30 | m
2 | Kabel YKY 3x4mm2 |  | 5 | m |  |  |  |  | 0
3 | Przewód LGY 4mm2 |  | 8 | m |  |  |  |  | 0
4 | Przewód LGY 16mm2 |  | 5 | m |  |  |  |  | 0
3 | Elementy zdalnego ster.GSM oraz opcjonalnej ochrony włamaniowej | CPV 35121000-8 | Systemy alarmowe
1 | Centrala alarmowa z komunikatorem GSM (-10 do 55st.C) |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | ANTENA GSM |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Akumulator żelowy 12V 18Ah, zakres temperatury pracy -20st do 50stC, |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Przekaźnik 12V 2A z podstawką na szynę DIN |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Czujnik obecności fazy wyjście OC, izolacja galwaniczna 3kV, do 5mA |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Czujka ruchu zewnętrzna (mikrofala + podczerwień) |  | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Radiolinie z antenami | CPV 45312330-9 | Montaż anten radiowych
1 | Radiolinia na płatne częstotliwości 38GHz z anteną 0,6m (komplet 2 sztuk) |  | 1 | kpl |  |  |  |  | 0
5 | Skrzynka sterowniczą z osprzętem (bez elementów systemu włamaniowego) | CPV 45314000-1 | Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
1 | Skrzynka metalowa IP 66 400x600x200 - wieża Suchatówka |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Switch /ruter 5x port 10/100/1000 Ethernet z gniazdem SFP, temp. pracy -20 do +60 st.C |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Przekaźnik 12V 2 x 8A typu: RM84-2012-35-1012 z podstawką na szynę DIN |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Wentylator 24VDC 1,8W 80x80x25mm 45m3/h 60000h/25st.C -10 do 70st.C max.85% wilg.wzgl. RH |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Przetwornica podnosząca napięcie min.21V - max 33,5VDC do 48VDC 120W |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | Ogranicznik przepięć LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz PoE PASSIVE / 802.3af / 802.3at, 1 kanał, złącza ekranowane RJ45/RJ45 |  | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Skrzynka metalowa IP 66 400x400x200 - wieża PAD |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | Istniejąca szafa teletechniczna (komponenty dekodowania obrazu i sterowania kamer) pom. PAD | CPV 30236000-2 | Różny sprzęt komputerowy
1 | Dekoder oraz koder obrazu |  | 1 | kpl. |  |  |  |  | 0
2 | Wyłącznik LAN kamery + opcjonalny konwerter RS/LAN 1/2 kompletu (nie dotyczy kamer IP) |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Zestaw kamery | CPV 32323500-8/32240000-7 | Urządzenia do nadzoru wideo/ Kamery telewizyjne
1 | Kamera obrotowa |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Pulpit sterowniczy |  | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
0
8 | Materiały pomocnicze
1 | Materiały inst. pomocnicze oraz prace drobne i nieprzewidziane do 2,5% powyższych pozycji |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Akcesoria motażowe do kamery |  | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Inne koszty
1 | Konserwacja 2 letnia zamontowanych systemów |  | 2 | lat |  |  |  |  | 0
2 | Dodatkowe lata gwarancji poza standardowymi 2 latami |  | 1 | lata |  |  |  |  | 0
3 | Opłaty abonamentowe za kartę GSM |  | 24 | mies. |  |  |  |  | 0
4 | Orientacyjne koszty kordynacji prac z gwarantem systemu | [7 empty] | 0
5 | Biała płyta kanałowa polipropylenowa z montażem |  | 6 | m |  |  |  |  | 0
6 | System wykrywania dymu |  | 1 | kpl. |  |  |  |  | 0
7 | Montaż i uruchomienie zestawu do mionitoringu ppoż |  | 1 | kpl. |  |  |  |  | 0
8 | Gwarancja i usługa serwisowa zestawu do monitoringu ppoż |  | 2 | lat |  |  |  |  | 0
| Razem netto | [7 empty] | 0
Powyższa kalkulacja uwzględnia podstawowy okres gwarancji 24 miesięcy + dodatkowy kolejny rok, czyli 36 miesięcy